SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

OGÓLNA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

REMONT  PODŁOGI W ŚWIETLICY W RĘBIELCZU

ORAZ  SCHODÓW WEJŚCIOWYCH 

W ŚWIETLICY W KLESZCZEWKU 

 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  OGÓLNA

1 WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach  remontu  podłogi w świetlicy w Rębielczu oraz  schodów wejściowych  w świetlicy w Kleszczewku  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Osoba upoważniona przez Wykonawcę - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 
w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem remontów. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych.

Kierownik budowy lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę - osoba ustalona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Opisami Technicznymi, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca winien posiadać stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich. 

1.5. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT Wykonawca 
ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania  obciążają Wykonawcę. 

1.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

1.8. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ Wykonawca jest zobowiązany 
do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli 
w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

1.10. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW Każdorazowe korzystanie z jezdni 
i chodnika, jeżeli sytuacja tego będzie wymagać, musi być uzgodnione z Zamawiającym. Miejsca 
te muszą być specjalne oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.  

1.11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.12. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót.

2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do remontów muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.     

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 
w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT Podstawowym dokumentem 
do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego.

8.3. ODBIÓR POGWARANCYJNY Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE Zasady płatności powinny być zawarte w warunkach umowy 
z Wykonawcą.

9.2. PRZEPISY ZWIĄZANE Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymienione w odpowiednich Szczegółowych  Specyfikacjach Technicznych. 

 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

REMONT  PODŁOGI W ŚWIETLICY W RĘBIELCZU

ORAZ  SCHODÓW WEJŚCIOWYCH 

W ŚWIETLICY W KLESZCZEWKU 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45111100-9) 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem  podłogi w świetlicy w Rębielczu oraz  schodów wejściowych  w świetlicy w Kleszczewku  

2. ZAKRES STOSOWANIA ST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania następujących prac :  rozbiórka warstw wykończeniowych podłogowych  oraz  warstwy gresu ze schodów zewnętrznych, wywóz gruzu i materiałów z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji. Odległość wywozu uzależniona jest od lokalizacji wysypiska, które wyznaczy Wykonawca we własnym zakresie. 

Wywóz odpadów należy potwierdzić za okazaniem karty odpadów. 

4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH. 

Praca rozbiórkowe wykonywane będą przy użyciu typowych narzędzi. do transportu materiałów rozbiórkowych,  po zakończeniu robót wszelkie sprzęt służący do transportu materiałów rozbiórkowych oraz wszelkie zabezpieczenia należy rozmontować i usunąć. 

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA. Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie należy również palić żadnych materiałów i śmieci.

7. ZABEZPIECZENIA DLA POTRZEB WYKONAWCY

 nie przewiduje się  . 

8. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. Planowane roboty rozbiórkowe należą do najczęściej wykonywanych robót na budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie żadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza powszechnie używanymi. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające jest  posiadanie  przez Wykonawcę  środków transportowych do odwozu materiałów rozbiórkowych. 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. Planowane roboty budowlane są typem prac o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym dalszych robót i powinny umożliwić ich wykonanie. 

12. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. Kontrola jakości oraz odbiory robót rozbiórkowych powinny się odbywać na bieżąco bezpośrednio po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót budowlanych. 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARU I OBMIARU ROBÓT. Ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót prowadzone przez Zamawiającego będą służyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, zgodnie z umową.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Każdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję złożoną z przedstawicieli użytkownika, przedstawiciela Zamawiającego przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

 - Kosztorys budowlany  

UKŁADANIE   GLAZURY   (CPV 45431200 -9)
 1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych z płytek ceramicznych (glazury), związanych z remontem  podłogi w świetlicy w Rębielczu oraz  schodów wejściowych  w świetlicy w Kleszczewku  

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych (gresu) i obejmują wykonanie okładzin podłogowych i schodowych  z gresu; 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE Określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

2. MATERIAŁY Płytki i listwy ceramiczne ścienne winny posiadać parametry zgodne z normą PN-ISO 13006- 2001 wg załącznika „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E > 10%,

 Grupa B III GL : • Nasiąkliwość wodna – 15% - badania wg ISO 10545-3 

• Wytrzymałość na zginanie – 25 MPa - badania wg ISO 10545-4

• Siła łamiąca – 600 N - badania wg ISO 10545-4 

• Odporne na pękania włoskowate - badania wg ISO 10545-11 

• Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej – 5,3 100/0C - badania wg ISO 10545- 8

 • Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu – GLA-GLB - badania wg ISO 10545-13 

• Odporność na działanie środków domowego użytku i sole do basenów kąpielowychGA-badania wg ISO 10545-13

• Odporność na plamienie – klasa 5 - badania wg ISO 10545-14 

Do przyklejania płytek należy stosować zaprawy klejowe. 

3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu okładzin podłogowych z płytek ceramicznych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Użyty sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie placu budowy, jak 
i poza nim. 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  WARUNKI CIEPLNE. Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C; temperatura ta powinna by ć utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okładziny w przypadku układania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy okładzinie przyklejanej. 

5.1.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA. Podłoże przeznaczone do układania okładziny z płytek, powinno być oczyszczone. W przypadku układania okładziny na zaprawie, podłoże należy zwilżyć i obrzucić zaprawą cementową.

5.1.4. DOBÓR I PRZYGOTOWANIE PŁYTEK. Płytki przeznaczone do układania powinny być posegregowane według wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i ewentualnie rysunku strony licowej oraz gatunków tak, aby była zapewniona możliwość doboru jednakowych płytek dla poszczególnych pomieszczeń. W przypadku gdy na krawędziach płytek występują nierówności powstałe z zacieków szkliwa, należy je przeszlifować bez uszkodzenia strony licowej. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych płytki należy moczyć w czystej wodzie przez około 5 min; przy układaniu płytek na klej, płytki po wyjęciu z wody należy pozostawić do czasu powierzchniowego wyschnięcia tak, aby powierzchnia płytki na którą nakłada się klej, była wilgotna lecz nie powinno być na niej kropel wody.

 5.1.5. UKŁADANIE OKŁADZINY W przypadku układania okładziny na zaprawie przestrzeń między płytkami a podłożem powinna być całkowicie wypełniona warstwą zaprawy, o grubości nie większej niż 25 mm, zaś przy okładzinie przyklejanej należy mieszaninę klejącą rozprowadzić po powierzchni podłoża warstwą grubości około 2 mm na takiej przestrzeni, aby wykonanie fragmentu okładziny mogło nastąpić w ciągu 15-20 minut. Płytki powinny być ułożone  ze spoiną o szerokości około 2 mm. Dopuszczalna szerokość szczeliny między płytkami układanymi na styk nie powinna być większa niż 0,5 mm, a przy układaniu ze spoiną - +/-  0,5 mm. Przy okładzinie wykonanej na styk należy w odstępach nie większych niż co 3 m pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. W przypadku układania okładziny z pozostawieniem spoin, zaprawa lub nadmiar kleju powinny być ze spoin usunięte przed ich stężeniem, a spoiny wypełnione zaprawą. Zaleca się układanie płytek kształtowych: w narożnikach - płytek narożnikowych, a w miejscu styku z tynkiem (warstwa wieńcząca) płytek z krawędzią zaokrągloną. Przy dopasowywaniu płytek w narożnikach lub przy obrabianiu rur, otworów dylatacji itp. dopuszcza się przecinanie lub przycinanie płytek. 

5.1.6. PRAWIDŁOWOŚĆ UŁOŻENIA PŁYTEK I UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI OKŁADZINY. Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od nie powinno być większe niż 1 mm/m. 

5.1.7. PRZYLEGANIE OKŁADZINY DO PODŁOŻA. Ułożona okładzina powinna być całą powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej, tj. warstwy zaprawy lub kleju. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym lub  opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

 6.2 SPRAWDZENIE PODŁOŻY Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni podłoża.

6.3 SPRAWDZENIE MATERIAŁÓW Sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzających zgodność użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi. 

7. OBMIAR ROBÓT Ilość okładzin z płytek ceramicznych określa się w m2. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami okładzinowymi z płytek ceramicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PODŁOŻA, Sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża przygotowania płytek oraz grubości warstwy zaprawy lub kleju pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów z okresu wykonywania robót okładzinowych.

 8.2. SPRAWDZENIE STYKÓW Sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm. 

8.3. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI UŁOŻENIA PŁYTEK Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.

8.4. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI OKŁADZINY Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny należy przeprowadzać przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o długości 2 m oraz mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1 mm wielkość prześwitu między tą łatą a powierzchnią okładziny. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów. 

8.5. SPRAWDZENIE PRZYLEGANIA DO PODŁOŻA Sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzać za pomocą lekkiego opukiwania okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny.

 8.2. OCENA WYNIKÓW BADAŃ Jeżeli wszystkie badania przewidziane w 8.1 dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną z wymaganiami specyfikacji technicznej. W przypadku gdy choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, całą okładzinę lub tylko jej niewłaściwie wykonaną część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności ze specyfikacją techniczną i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  Zgodnie z zawartą umową pomiędzy inwestorem a Wykonawcą

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. PN-ISO 13006-2001 Płytki i listwy ceramiczne ścienne 

