	


     NAZWA OPRACOWANIA: REMONT NAWIERZCHNI DROGI  GMINNEJ  W MIEJSCOWOŚCI KOLNIKU, ul. Cicha 
   ADRES INWESTYCJI:   DZIAŁKA  NR 61, 72/1  OBRĘB KOLNIK



 GMINA PSZCZÓŁKI (JEDN. EWID. NR 220406_00002)
   INWESTOR:                    GMINA PSZCZÓŁKI




    UL. POMORSKA 18




    83-032 PSZCZÓŁKI
                                                  Opis techniczny
REMONT NAWIERZCHNI DROGI  GMINNEJ  

W MIEJSCOWOŚCI KOLNIK, ul. Cicha
    1.    PODSTAWA OPRACOWANIA
Remont części nawierzchni gruntowej.
 2. ADRES
Remont nawierzchni drogi gminnej działki  61, 72/1 – obręb Kolnik, której właścicielem jest Gmina Pszczółki;

 3. OPIS TECHNICZNY

 3.1. Stan istniejący
Droga gruntowa.  
 3.2. Zakres robót budowlanych
 3.2.1 Przebudowa drogi dojazdowej
Zakres remontu  obejmuje odcinek długości  ok. 710 metrów bieżących na działce nr 61, 72/1 wykonanie  9 wjazdów do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż ul. Cichej oraz połączenie wyjazdu na ul Spacerową i Leszczynową. Należy wykonać regulację istniejących zasuw. 
Przewiduje się  wzmocnienie istniejącej nawierzchni  gruzem betonowym ( o grubości 10 cm po zagęszczeniu  ) ułożonym na warstwie odsączającej gr 10 cm oraz nawierzchnię z płyt Yomb ułożonych na podsypce piaskowej 3 cm na szerokości 4m i długości ok 710 mb oraz wykonanie wjazdów i połączeń z istniejącymi drogami wewnętrznymi ( ul. Spacerowa, dz. Nr 72/1, ul. Leszczynowa) 

Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych z drogi powierzchniowo, w granicach działki 61 i 72/1, poprzez ścinkę poboczy  na szerokości  od 0.5-1,00 m wzdłuż rowów po obu stronach drogi i odpowiednie wykonanie spadków.
[image: image1.emf]Szkic sytuacyjny
