Opis techniczny

Remont dróg należących do Gminy Pszczółki

Inwestor: Gmina Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki

Część I. Remonty cząstkowe dróg z nawierzchni bitumicznej (ul. Łąkowa w Różynach, ul. Zielona w Kleszczewku, ul. Krótka i Dworcowa w Pszczółkach) 
Zakres robót:

- przycięcie uszkodzonych krawędzi nawierzchni bitumicznej, rozbiórkę uszkodzonej nawierzchni, wywóz i utylizację odpadów z rozbiórki;

- oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową remontowanej powierzchni, uzupełnienie nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną MMA z ewentualnym uszczelnieniem spękań wraz z wykonaniem prac pomiarowych i przygotowawczych.

Przewidywana powierzchnia do naprawy wynosi około 100 m2. 

Część II
Remont fragmentu drogi wewnętrznej ul. Piłsudskiego w Pszczółkach
Remont drogi ul. Piłsudskiego w Pszczółkach poprzez ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych typu Yomb.

Lokalizacja: działki nr 855, obręb Pszczółki

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm pod drogą i wjazdami (wraz z utylizacją urobku);

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu;

- ułożenie nawierzchni z płyt typu Yomb pochodzących z rozbiórki (materiał Zamawiającego) 
na powierzchni ok. 472 m2 (długość 100 mb, szerokość 4 m oraz 5 wjazdów na posesje 3 m x 4 m oraz wjazd na ul. Rataja)

- zamulenie nawierzchni.

Należy wyregulować istniejące studzienki.
Zdjęcie poglądowe:
[image: image12.emf]
Lokalizacja ul. Piłsudskiego w Pszczółkach z zaznaczonym obszarem remontu:
[image: image1.jpg]


[image: image4.png]



[image: image2]
Część III Remont fragmentu drogi publicznej ul. Łąkowej w Pszczółkach 
Remont fragmentu drogi ul. Łąkowej w Pszczółkach, poprzez ułożenie nawierzchni z płyt betonowych typu Yomb.

Lokalizacja: działki nr 529, obręb Pszczółki

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- mechaniczne wykonanie koryta gł. 25 cm pod drogą i wjazdami (wraz z utylizacją urobku);

- wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym gr. 10 cm;

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm po zagęszczeniu;

- ułożenie nawierzchni z płyt typu Yomb pochodzących z rozbiórki (materiał Zamawiającego) 
na powierzchni ok. 591 m2 (długość 170 mb, szerokość 3 m oraz wjazdy na posesje 6 wjazdów 4,5 m x 3 m)

- zamulenie nawierzchni.

[image: image5.emf]Zdjęcia poglądowe:
[image: image6.jpg]



Lokalizacja ul. Łąkowej w Pszczółkach z zaznaczonym obszarem  robót

[image: image7.jpg]



[image: image8.emf][image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



[image: image11.emf]
Część IV. Remont fragmentu drogi wewnętrznej ul. Brzozowa w Ulkowach
Remont fragmentu drogi ul. Brzozowej w Ulkowach poprzez ułożenie nawierzchni z płyt betonowych typu Yomb.

Lokalizacja: działki nr 163/3, 183, obręb Ulkowy

Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe;

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej na powierzchni ok. 88 m2;

- rozbiórkę dwuśladu z płyt typu Yomb długości ok. 50 mb;
- mechaniczne wykonanie koryta gł. 25 na pow. ok  101 m2 pod zjazdem z drogi powiatowej oraz na gł. 20 cm na pow. ok. 500 m2 pod drogą i wjazdami (wraz z utylizacją urobku);
- wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym gr. 10 cm na pow. ok. 380 m2;

-wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm po zagęszczeniu na pow. ok. 100 m2 i gr. 10 cm po zagęszczeniu na pow. ok. 500 m2;

- ułożenie nawierzchni z płyt Yomb pochodzących z rozbiórki (materiał Zamawiającego) na powierzchni ok. 523 m2 (długość 140 mb, szerokości 3 m oraz 5 wjazdów na posesje 3 m x 3 m, wjazd na drogę powiatową)
- zamulenie nawierzchni.
Zdjęcie poglądowe:
[image: image3.jpg]



Lokalizacja ul. Brzozowej w Ulkowach:

Część V. Remont drogi wewnętrznej ul. Bałtyckiej w Pszczółkach
Remont fragmentu drogi ul. Bałtyckiej w Pszczółkach poprzez ułożenie nawierzchni z płyt betonowych typu Yomb.

Lokalizacja: działki nr 262/5 i 268/6 obręb Pszczółki

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- rozbiórkę dwuśladu z płyt typu Yomb powierzchni ok. 360 m2;

- mechaniczne wykonanie koryta gł. 5 cm pod drogą i wjazdami (wraz z utylizacją urobku);

- wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym gr. 10 cm;

-wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm po zagęszczeniu;

- ułożenie nawierzchni z płyt Yomb pochodzących z rozbiórki (materiał Zamawiającego) na powierzchni ok. 1152 m2 (długość ok. 360 mb, szerokości 3 m oraz 6 wjazdów na posesje 3 m x 9 m, wjazd na drogę powiatową)

- zamulenie nawierzchni.

Zdjęcia poglądowe:


Lokalizacja ul. Bałtyckiej w Pszczółkach z zaznaczonym obszarem  remontu:

Fragment I drogi









Fragment II drogi




Część VI. Naprawa dróg kruszywem naturalnym łamanym
Naprawa dróg kruszywem naturalnym łamanym polegająca na uzupełnieniu ubytków lub wyrównaniu nawierzchni 5 cm warstwą kruszywa na szerokości jezdni ok. 4,0 m wraz z zagęszczeniem. Do wykonania robót zastosować kruszywo naturalne łamane frakcji 0-16.  

Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego wykonania prac przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego zmian w wykazie dróg do remontu pod warunkiem 
nie przekroczenia limitu 590 ton kruszywa przewidzianego do naprawy dróg.
	Miejscowość
	Droga - ulica
	Ilość ton

	Pszczółki
	Menonicka
	28

	
	Konopnickiej
	14

	
	Jesionowa
	28

	
	Reymonta
	28

	
	Miodowa - uzupełnienie
	14

	
	Bartnicka - uzupełnienie
	14

	
	Bałtycka
	28

	Ulkowy
	Polna - uzupełnienie
	56

	
	Jarzębinowa - uzupełnienie
	6

	Różyny
	Świerkowa - uzupełnienie
	6

	
	Chabrowa - uzupełnienie
	6

	
	Młyńska - uzupełnienie
	28

	
	Pogodna
	56

	
	Różana Góra - uzupełnienie
	6

	Kolnik
	Słoneczna - uzupełnienie
	28

	
	Sosnowa - uzupełnienie
	14

	Skowarcz
	Bursztynowa
	28

	
	Makowa
	28

	
	Spokojna
	14

	
	Bławatkowa
	56

	
	Cyprysowa - uzupełnienie
	6

	
	Jaśminowa
	28

	
	Łąkowa - uzupełnienie
	56

	Ostrowite
	Przyjazna
	14

	
	Razem
	590


Część VII. Naprawa dróg gruzem betonowym
Naprawa dróg gruzem betonowym polegająca na wyrównaniu powierzchni drogi, zastosowaniu gruzu na szerokości jezdni ok. 4,0 m i grubości warstwy po zagęszczeniu ok. 20 cm. 

Gruz betonowy frakcji 0-32, nie powinien zawierać więcej niż 25% cząstek ceglanych. 

W przypadku konieczności wykonania korytowania drogi, należy wykonać koryto na głębokości 10 cm. Ziemię z korytowania wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego wykonania prac przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego zmian w wykazie dróg do remontu pod warunkiem 
nie przekroczenia limitu 140 ton gruzu przewidzianego do naprawy dróg i 200 m2 przewidzianych do korytowania.
Wykaz dróg do naprawy gruzem betonowym

	Miejscowość
	Droga - ulica
	Ilość ton

	Kleszczewko
	Wierzbowa
	28

	Skowarcz
	Storczykowa (dojazd do Bławatkowej)
	56

	
	Żwirowa
	56

	Razem
	140


13

