ZPZ.271.1.1.2020.EK/SA

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA  (SIWZ)
Tryb postępowania:   przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty                
                                     214.000 euro

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Przedmiot zamówienia:
„Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki”
             Część I         Informacje ogólne
                                               Część II         Formularz ofertowy
                                               Część III       Projekt umowy

Zatwierdzono, dnia 27.01.2020 r.
/-/ Maciej Urbanek
     Wójt Gminy

Część I. Informacje ogólne
1.   Nazwa oraz adres Zamawiającego; 

Gmina Pszczółki z siedzibą w Pszczółkach, 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18.

tel. (58) 683-91-28, fax (58) 682-91-95

strona internetowa: www.pszczolki.pl
adres e-mail: urzad@pszczolki.pl
 2.  Tryb udzielenia zamówienia; 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1943), zwanej dalej „ustawą Pzp”, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy aktów wykonawczych. 

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tzn. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000,- euro.

2.3. Rodzaj zamówienia: usługi.

2.4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp.

2.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.6. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- strona internetowa Zamawiającego – bip.pszczolki.pl
- Biuletyn Zamówień Publicznych – bzp.uzp.gov.pl
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki. 
3.1. CZĘŚĆ I:

ZAKRES I:
Usuwanie awarii urządzeń, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej                i deszczowej, w tym:
a) usuwanie awarii urządzeń służących do poboru wody pitnej, przepompowywania ścieków i wód opadowych oraz urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach                    i w Różynach,

b) usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, 

c) odłączanie (na wniosek Wójta) odbiorców zalegających z opłatami za pobór wody            i odprowadzanie ścieków lub odbiorców odprowadzających ścieki o parametrach niezgodnych z obowiązującymi przepisami.
ZAKRES II:
Konserwacja i utrzymanie ujęć wody pitnej, przepompowni ścieków, przepompowni   wód opadowych i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy oraz oczyszczalni ścieków w  Pszczółkach i Różynach, w tym:  
a) utrzymanie porządku oraz prowadzenie prac konserwacyjnych w ww. obiektach,

b) zapewnienie drożności, usuwanie zatorów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) prowadzenie prawidłowej eksploatacji ww. obiektów, w tym transport skratek                z oczyszczalni ścieków w Różynach do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach,

d) zakup niezbędnych materiałów do utrzymania poszczególnych obiektów, takich jak: paliwo do kosiarek i agregatów prądotwórczych, bezpieczników, styczników, żarówek, środków odkażających (podchloryn sodu), środków czystości, wapna do posypywania skratek, innych  materiałów o cenie jednostkowej do 200,00zł brutto.
e) prowadzenie ewidencji zużytej energii elektrycznej i wydobytej wody (prowadzenie dzienników eksploatacji) oraz przekazywanie ich kopii do Zamawiającego do 7 dnia każdego następnego miesiąca, natomiast w miesiącu grudniu do dnia 22 grudnia.

f) prowadzenie obsługi, przeglądów i konserwacji urządzeń znajdujących się w ww. obiektach wraz z prowadzeniem kart eksploatacyjnych tych urządzeń,

g) obsługa inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

h) dokonywanie odbiorów nowo wybudowanych sieci wod-kan z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

i) płukanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem studni i osadników deszczowych oraz utylizacja odpadów (długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi około 7300 m, ilość wpustów wraz z osadnikami około 205 szt. oraz około 5 szt. studni chłonnych),               w terminie wskazanym przez Zamawiającego (prace należy wykonać raz w roku               w miesiącu kwietniu). Prawidłowość wykonania prac Zamawiający potwierdzi przez podpisanie protokołu odbioru prac,

j) prowadzenie książek obiektów, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji i obiektów znajdujących się w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz przekazanie protokołów z  przeglądów obiektów: za 2020 rok do 30.04.2020 r. (przegląd ogólnobudowlany), 

k) niezwłoczne pisemne powiadamianie właściciela obiektu i urządzeń o zauważonych awariach oraz koniecznych remontach,

l) wykonywanie 1 raz na kwartał badań jakości wody ze wszystkich ujęć w gminie Pszczółki oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniem danego kwartału. W ostatnim kwartale trwania umowy wyniki badań jakości wody należy przekazać do 7 dni przed zakończeniem kwartału,

m) dokonywanie przy udziale Zamawiającego kontroli odbiorców, w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.,
n) sprawdzenie nieruchomości prywatnych w zakresie połączenia instalacji kanalizacji deszczowej z kanalizacja sanitarną, przez wykonywanie zadymiania instalacji. Czynność zadymiania będzie wykonywana na zlecenie Zamawiającego, z użyciem sprzętu Zamawiającego. Płyn do urządzenia winien zakupić Wykonawca. Zamawiający szacuje sprawdzenie ok. 20 nieruchomości miesięcznie.

Uszczegółowienie zakresu II stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

3.2.CZĘŚĆ II:
Odbiory przyłączy wod-kan, odczyty wraz z wystawianiem faktur, wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy, w tym: 
a) odbiór nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych budowanych przez prywatnych inwestorów – na zlecenie Zamawiającego, 

b) plombowanie zamontowanych wodomierzy – na zlecenie Zamawiającego,

c) montaż nowych wodomierzy (klasa metrologiczna min. B) wraz z gniazdem wodomierzowym - na zlecenie Zamawiającego, 

d)  wymiana wodomierzy - na zlecenie Zamawiającego,

e) sporządzanie w dwóch egzemplarzach (jeden dla Zamawiającego i jeden dla odbiorcy)    i dostarczanie protokołów odbioru przyłączy oraz plombowań wodomierzy do Urzędu Gminy w Pszczółkach, w terminie wskazanym w zleceniu,
f) dokonywanie raz na kwartał odczytów wszystkich wodomierzy zamontowanych             w gminie Pszczółki wraz z wystawieniem faktur za  zużytą wodę i odebrane ścieki oraz kontrolę stanu technicznego wodomierzy,

g) wystawianie raz na kwartał faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki odbiorcom nieposiadającym wodomierzy.

Ze względu na rozpoczęcie realizacji umowy w trakcie I kwartału 2020r., w miesiącu marcu należy dokonać odczytów wodomierzy wraz z wystawieniem faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki tylko w msc. Pszczółki. Szacunkowa liczba odbiorców w msc. Pszczółki wynosi ok. 1.100 odbiorców.
Uszczegółowienie Części II stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  

Zlecenie prac stanowiących Część II przedmiotu zamówienia może odbyć się na podstawie zlecenia telefonicznego, jednak w celu dokonania zapłaty zlecenie telefoniczne musi być potwierdzone na piśmie.
Zamawiający  informuje, że w gminie Pszczółki jest ok. 200 odbiorców usług                  nieposiadających wodomierzy oraz ok. 2.500 odbiorców usług posiadających wodomierze.
3.3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych              z wykonywaniem prac w przedmiotowym zadaniu, jeżeli wykonanie tych czynności polega     na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z treścią art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu           i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika        za wynagrodzeniem.
Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. 

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji   z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
90480000 – 5    Usługi gospodarki ściekowej 
65100000 - 4    Usługi przesyłu wody i podobne 

45232100 - 3    Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

4. Termin wykonania zamówienia; 
Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu;
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1.Nie podlegają wykluczeniu:
5.1.1.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
5.1.1.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

5.1.1.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacją majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

5.1.1.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

5.1.1.2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5.1.1.2.4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5.1.1.2.5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności.

Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ.
5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.2.1. Sytuacji ekonomiczna i finansowa:

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 300.000,00 zł              w okresie ubezpieczenia dla części I oraz co najmniej 100.000,00 w okresie ubezpieczenia dla części II.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia składania ofert.
5.1.2.2.  Zdolności technicznych i zawodowych:
- dysponowanie potencjałem technicznym:

Dla części I -samochód dostawczy, samochód ciężarowy skrzyniowy, agregat prądotwórczy, pompa zatapialna, WUKO z pompą wodną o ciśnieniu min. 16MPa, beczkowóz, koparka, kamera inspekcyjna TV lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego dla części I; 
- zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w Części I - jednej usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan, w Części II - jednej usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie odczyty wraz z wystawianiem faktur, wymianę, montaż i plombowanie wodomierzy (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie).
5.1.3. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców ocena spełniania warunków, 
o których mowa w pkt 5.1.2. nastąpi w sposób łączny.

5.1.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.1.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5.1.2. 
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.1.6. Jeżeli zdolności techniczne i zawodowe podmiotu udostępniającego nie potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał 
się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolność techniczną 
lub zawodową określoną w pkt 5.1.2.1.

5.1.7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie   w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) oraz oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                    w postępowaniu.
6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 
o których mowa w pkt 6.1. niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
6.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa       w pkt 6.1. niniejszego rozdziału (załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw          do wykluczenia).

6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje           się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6.1. niniejszego rozdziału oraz przedstawia w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów         na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

W szczególności zobowiązanie winno określać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa              w pkt 5.1.2.2. niniejszej SIWZ, wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz     z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami o treści odpowiadającej – załącznik nr 5 do SIWZ.
6.5.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa             w pkt 5.1.2.2. niniejszej SIWZ, wykazu dostaw lub usług (w liczbie i zakresie niezbędnym       dla potwierdzenia spełnienia warunku) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,             są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych             są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;         w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje        bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane     nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.
6.5.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej,           o której mowa w pkt 5.1.2.1. niniejszej SIWZ dokumentów potwierdzających, że Wykonawca       jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej   z przedmiotem zamówienia na wartość określoną przez Zamawiającego.
6.6. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni                       po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą          do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia               o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
6.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). W takiej sytuacji zaleca się, aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
6.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych             do porozumiewania się z Wykonawcami;
7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

7.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu: 58 682-91-95 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@pszczolki.pl.

7.3. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej            z zastrzeżeniem pkt 7.4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

7.4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw.

7.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną, wskazane w ofercie Wykonawcy, zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.
7.6. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

w sprawach formalno-prawnych – Ewa Knut

w sprawach merytorycznych – Anna Staszenko
e-mail: urzad@pszczolki.pl
faks: 58 682-91-95.
8. Wymagania dotyczące wadium: 
8.1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 10.000,00  zł dla części I, 3.000,00zł dla części II.

8.2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt. 1-5 ustawy Pzp. 

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 50 8337 0001 0000 0286 2000 0019 w Banku Spółdzielczym                    w Pszczółkach. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje              się termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego (termin wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego nie może być późniejszy niż termin określony na składanie ofert).
8.5. Bezgotówkowe formy wniesienia wadium w oryginale powinny być złożone w kasie Urzędu Gminy do dnia i godziny oznaczonych jako termin składania ofert,                  a ich kserokopie dołączone do składanej oferty.

8.6. Zwrot wadium nastąpi w trybie określonym art. 46 ust 1 do 5 ustawy Pzp. 
8.7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony     z postępowania.
9. Termin związania ofertą;
9.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.2. nie powoduje utraty wadium.
9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Opis sposobu przygotowania ofert;
10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.4. Oferta oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane 
i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.

10.5. Przy sporządzeniu oferty, zaleca się skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie niezbędne informacje określone przez Zamawiającego.

10.6. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

10.7. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy.

10.8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert.

10.9. Oferta powinna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco:

Gmina Pszczółki, 83-032 Pszczółki ul. Pomorska 18. Przetarg nieograniczony na: „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych   i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki”
Nie otwierać przed . .  . . . r., godz. ……….

10.10. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w punkcie 10.9, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego, bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.

10.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

10.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 10.9.

10.14. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.

10.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz         w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane               za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

10.16. Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.

10.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert 
11.1. Miejscem składania ofert jest
Urząd Gminy w Pszczółkach - sekretariat (pokój nr 1)

83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18
11.2. Termin składania ofert - do dnia 04.02.2020 r. do godziny 10:30.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2020 r. o godz. 11:00 w sali narad (pokój nr 25) Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.

11.4. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej lub jego Zastępca w obecności członków Komisji Przetargowej i zgromadzonych Wykonawców.

11.5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

11.6. Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert począwszy od odczytania ofert wycofanych 
i zmienionych po czym, w przypadku oferty wycofanej – nieotwartą zwróci Wykonawcy, natomiast w przypadku oferty zmienionej - ustosunkuje się wyłącznie do jej treści.

11.7. W trakcie otwarcia ofert zostaną podane:

- nazwy i adresy Wykonawców,

- ceny ofert,

- doświadczenie Wykonawcy.

11.8. Po odczytaniu ww. informacji, Komisja Przetargowa przystąpi do analizy i oceny złożonych ofert z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Sposób obliczenia ceny; 
12.1. 

12.1.1. CZĘŚĆ I:
W zakresie I
Należy podać ceny z rozbiciem na stawkę netto, stawkę netto wraz z narzutami i cenę brutto.
W zakresie II
Należy podać cenę ryczałtową brutto. Cena brutto winna obejmować koszty wszystkich robót, koniecznych do wykonania dla prawidłowego utrzymania i funkcjonowania obiektów objętych tym zakresem. Do formularza ofertowego należy dołączyć kalkulację ceny.

12.1.2. CZĘŚĆ II:
Należy podać wartość netto oraz cenę ryczałtową brutto. Cena brutto powinna obejmować wykonanie wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji Części II.

12.2. W cenie każdej części zamówienia Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, zgodnie z SIWZ oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową jego realizacją. 
12.3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                 z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia opisany             w SIWZ.

12.4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
12.5. Wykonawca jest związany ceną przez cały okres realizacji zamówienia.

12.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku - podstawa prawna ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.            z 2019 r. poz. 1843). Oferta, której wybór powodowałby powstanie obowiązku podatkowego             u Zamawiającego, jest oceniania z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 2,     w brzemieniu nadanym ustawą Pzp.
13. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty .
13.1. Kryteria oceny i ich waga: 

 KRYTERIUM                                        


        WAGA 

 Nr 1 - cena oferty brutto                          



60% 

 Nr 2 – doświadczenie Wykonawcy                                                
40% 

13.2. Sposób liczenia wartości punktowej oferty: 
KRYTERIUM NR 1 - cena brutto oferty, z czego:

CZĘŚĆ I:
 Zakres I – waga kryterium 30 % w tym:
 Poszczególne składniki ceny mają następujące znaczenie wagowe:

1. cena 1 roboczogodziny brutto ............ zł                            45 % wartości
2. cena 1 godziny pracy koparki brutto .............. zł
3. cena 1 godziny pracy samochodu dostawczego do 3,5 tony brutto ......... zł
4. cena 1 godziny pracy samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony brutto .......... zł
5. cena 1 godziny pracy pompy z agregatem brutto ......... zł
6. cena 1  godziny pracy WUKO brutto ........... zł
7. cena 1 godziny pracy kamery inspekcyjnej brutto ……..zł

          Suma pozycji 2 do 7                                               40% wartości          
    Narzut na zakup materiałów  .......%                                             15% wartości                   
 Zakres II – waga kryterium 70%
Cena brutto za 1 miesiąc utrzymania i konserwacji ujęć wody pitnej, przepompowni ścieków i wód opadowych i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Pszczółki oraz oczyszczalni ścieków w Pszczółkach i Różynach.
CZĘŚĆ II:

Cena brutto odczytu stanu wodomierza/wodomierzy z jednej nieruchomości wraz z wystawieniem faktury za zużytą wodę i odebrane ścieki lub bez możliwości wystawienia faktury/ faktury prognozującej                                                                        20%  wartości
Cena brutto wystawienia i dostarczenia faktury dla odbiorców nieposiadających wodomierzy                                                                                                      10% wartości
Cena brutto za oplombowanie 1 sztuki wodomierza                                       10%  wartości
Cena brutto za zakup, montaż (wraz z gniazdem wodomierzowym) i plombowanie nowego wodomierza o średnicy od ½ do 3/4 cala




   15%  wartości
Cena brutto za zakup, montaż (wraz z gniazdem wodomierzowym) i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej 3/4 cala do 2 cali


                5%  wartości
Cena brutto za zakup, montaż (wraz z gniazdem wodomierzowym) i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej  2 cali o 3 ½ cala

                             5% wartości
Cena brutto za zakup, wymianę i plombowanie nowego wodomierza
 o średnicy od ½ do 3/4 cala





               15%  wartości
Cena brutto za zakup, wymianę i plombowanie nowego wodomierza
 o średnicy od 3/4 do 2 cali            


                                       5%  wartości
Cena brutto za zakup, wymianę i plombowanie nowego wodomierza
o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala



                 5% wartości
Cena brutto za odbiór 1 przyłącza wodociągowego lub kanalizacji 
sanitarnej                                                                                                        10 % wartości
C = (Cn : Cb) x Zp x Wk x 60 pkt 
gdzie: 
C – ilość punktów przyznanych ofercie; 

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto/ najniższy zaoferowany narzut na zakup materiałów; 

Cb – cena brutto oferty badanej/ badany zaoferowany narzut na zakup materiałów;

Zp – znaczenie procentowe;

Wk – waga kryterium.
KRYTERIUM NR 2 –  doświadczenie Wykonawcy - wykonanie zadań polegających          na usuwaniu awarii i konserwacji sieci wod-kan, odczytów raz z wystawianiem faktur, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy:
CZĘŚĆ I:            

a) zrealizowanie usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie usuwanie awarii                       i konserwację sieci wod-kan,– 0 pkt; 

b) zrealizowanie usługi/usług trwających min. dwa lata mających w zakresie usuwanie awarii         i konserwację sieci wod-kan,– 20 pkt; 

c) zrealizowanie usługi/usług trwających min. trzy lata mających w zakresie usuwanie awarii          i konserwację sieci wod-kan,– 40 pkt; 

CZĘŚĆ II:

a) zrealizowanie usługi trwającej min. jeden rok mającej w zakresie odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymianę i plombowanie wodomierzy – 0 pkt; 

b) zrealizowanie usługi/usług trwających min. dwa lata mających w zakresie odczyty wraz             z wystawianiem faktur, montaż, wymianę i plombowanie wodomierzy – 20 pkt; 

c) zrealizowanie usługi/usług trwających min. trzy lata mających w zakresie odczyty wraz              z wystawianiem faktur, montaż, wymianę i plombowanie wodomierzy – 40 pkt; 
13.3. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w pkt 2 Druku Oferty ilości wykonanych usług spełniających wymagania Zamawiającego, tj. w formularzu oferty podane zostanie „0”, puste pole lub „-”, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia wymogów udziału   w postępowaniu.
13.4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
13.5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, biorąc pod uwagę kryterium ceny oraz doświadczenie Wykonawcy, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ.
13.6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

13.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
13.8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli            te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91   ust. 4 ustawy Pzp).
14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego;
14.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.

14.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym część III SIWZ.

14.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

DLA CZĘŚCI I:

-    dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie bazy firmy, do której Wykonawca posiada tytuł prawny, znajdującą się na terenie Gminy Pszczółki (Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizji w terenie),  z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
DLA CZĘŚCI II:

-  dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie lokalu umożliwiającego realizację przedmiotu zamówienia na terenie Gminy Pszczółki (Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizji w terenie), wyposażonego w urządzenie służące do wystawiania i drukowania faktur wraz  ze stanowiskiem komputerowym,

- dostarczenia harmonogramu dokonywania odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach, uwzględniającego dni, godziny oraz nazwisko i imię pracownika dokonującego odczyty wodomierzy. Co do zasady odczyty wodomierzy powinny być dokonywane w godzinach popołudniowych.

14.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, a Wykonawca potwierdził fakt jego otrzymania, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

14.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt.14.4, jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

14.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy przed dniem zawarcia umowy       w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy uczestników postępowania.

14.7. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

14.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wskazanym w §13 projektu umowy, stanowiącego część III SIWZ.

14.10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa w ust. 14.3. będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.
16.1 Zamiar powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, wymaga wskazania zakresu robót przewidzianych do powierzenia w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty wykonane przez Podwykonawców.
16.2. Pozostałe istotne warunki zawarte są w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy      Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych           na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

18. Podwykonawcy;
18.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – punkt 9 litera b Oferty.

18.2. Brak powyższego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca całość zamówienia wykona własnymi siłami – bez podwykonawców.

18.3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy z Podwykonawcą.

18.4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale.

18.5. Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą umowy Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej umowy.

18.7. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczeń, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane roboty oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za usługi    i roboty wykazane w protokole odbioru robót. Oświadczenia Podwykonawców dotyczą wynagrodzenia wymagalnego w dniu składania oświadczenia przez Podwykonawcę.

18.8. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom. Zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać     od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.
19.  Obowiązek informacyjny RODO
Zamawiający tj. Gmina Pszczółki z siedzibą: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18 zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119         z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pszczółki z siedzibą: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18  reprezentowana przez Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka; 
* w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować              się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                     nr ZPZ.271.1.1.2020.EK/SA pn. „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki”
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający                            z obowiązujących przepisów prawa; 

* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

* posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

*nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

_____________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej           lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

20. Zamawiający postanawia, że:
20.1. dopuszcza składania ofert częściowych,
20.2. nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej,  

20.3. nie przewiduje zamówienia uzupełniającego,

20.4. nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

20.5. dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną,

20.6. nie  przewiduje  aukcji elektronicznej,

20.7. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

20.8. rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w PLN.
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Zał. 1

-
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania;

Zał. 2

-
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Zał. 3              -
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów;
Zał. 4

-
Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat;
Zał. 5

-
Wykaz dot. potencjału technicznego.

Zał. 6 

-
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy 
                                      do tej samej grupy kapitałowej;

Zał. 7                -            Uszczegółowienie zakresu II przedmiotu zamówienia;

Zał. 8                -            Uszczegółowienie Części II przedmiotu zamówienia.

Część II  Formularz  ofertowy
 ...............................................                        
   pieczęć firmowa Wykonawcy                                       Wójt Gminy Pszczółki
                                                                                                          ul. Pomorska 18
                                     83-032 Pszczółki




          O F E R T A
Nawiązując do ogłoszonego przez Gminę Pszczółki przetargu nieograniczonego               na „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej       i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki” składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

1. CZĘŚĆ I:

1.1 W  ZAKRESIE I przy zastosowaniu następujących stawek:
a) cena 1 roboczogodziny: wartość netto   ................. zł,  netto  z narzutami ............... zł, cena brutto ............ zł,  słownie brutto: …………………………………….……………….. w tym podatek VAT w wysokości 23%;

b) cena 1 godziny pracy koparki:      wartość netto   ................. zł,  netto  z narzutami ............... zł, cena brutto ............ zł,  słownie brutto: …………………….……………….. w tym podatek VAT w wysokości 23%;

c) cena 1 godziny pracy samochodu dostawczego do 3,5 t: wartość netto  ................. zł, netto z narzutami ............... zł, cena brutto ............ zł,  słownie brutto: ………………………………….., w tym podatek VAT w wysokości 23%;

d) cena 1 godziny pracy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t: wartość netto  ................. zł, netto z narzutami ............... zł, cena brutto ............ zł, słownie brutto: ………………….…………..,   w tym podatek VAT w wysokości 23%;

e) cena 1 godziny pracy pompy z agregatem: wartość netto  ............... zł,  netto               z narzutami  ............. zł, cena brutto ................. zł,  słownie brutto: …….……………….,  w tym podatek VAT w wysokości 23%;

f) cena 1 godziny pracy WUKO:  wartość netto  ............... zł,  netto z narzutami  ............. zł, cena brutto ................. zł,  słownie brutto: …….……………………………., w tym podatek VAT w wysokości 23%;
g) cena 1 godziny pracy kamery inspekcyjnej:  wartość netto  ............... zł,  netto            z narzutami  ............. zł, cena brutto ................. zł,  słownie brutto: …….……………………………., w tym podatek VAT w wysokości 23%. 
Narzut na zakup materiałów  .......%

Koszty ogólne do R i S          .......%

Zysk do R i S                         .......% 
Pozostałe ceny materiałów i sprzętu użyte w wykonawstwie nie będą przekraczały średnich cen opublikowanych w zeszytach SECOCENBUDU za kwartał poprzedzający usunięcie awarii.  

1.2.    W  ZAKRESIE II – miesięcznie za kwotę brutto   …….......... złotych, słownie: ........... ................................................................., w tym podatek VAT w wysokości  23  %.  
W załączeniu kalkulacja, z której wynika sposób obliczenia ceny, obejmująca niezbędne składniki, między innymi: dojazdy, koszenie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej, płukanie odżelaziaczy, obsługa Inspektorów Sanepid oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, sprzątanie obiektów, przeglądy bieżące instalacji i urządzeń, drobne zakupy (bezpieczniki, żarówki, wapno itp.), przeprowadzenie badań wody, przewóz skratek z oczyszczalni ścieków w Różynach do oczyszczalni ścieków                  w Pszczółkach, zapewnienie drożności kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

     2. CZĘŚĆ II: 
- odczyt wodomierza/wodomierzy z jednej nieruchomości wraz z wystawieniem faktury za zużytą wodę i odebrane ścieki lub bez możliwości wystawienia faktury/ faktury prognozującej – wartość netto ........................ zł, plus należny podatek VAT                   w wysokości 23 %, co daje cenę brutto…....…… zł za 1 sztukę, słownie: .........…………
- wystawienie i dostarczenie faktury dla odbiorców nieposiadających wodomierzy - wartość netto ........................ zł, plus należny podatek VAT w wysokości 23 %, co daje cenę brutto………....…… zł za 1 sztukę, słownie: ...........………………..………………
- plombowanie wodomierza – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT 
 w wysokości 23%, co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ........................……………………………………………………………………
- zakup, montaż (wraz z gniazdem wodomierzowym) i plombowanie nowego wodomierza o średnicy od ½ do 3/4 cala – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł           za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………
- zakup, montaż (wraz z gniazdem wodomierzowym) i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej 3/4 cala do 2 cali – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………
- zakup, montaż (wraz z gniazdem wodomierzowym) i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………
- zakup, wymiana i plombowanie nowego wodomierza o średnicy od ½ do 3/4 cala – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………
- zakup, wymiana i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej 3/4 cala     do 2 cali – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %,    co daje cenę brutto………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..……………
- zakup, wymiana i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej 2 cali       do 3 ½ cala – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto …………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………
- odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł   za 1 sztukę, słownie: ...............…………………………….………
1. Na realizację przedmiotu zamówienia udzielimy 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi       z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie I od dnia odbioru końcowego.

2. Zrealizowaliśmy dla Części I …… usługę/usługi  trwające  ….. rok/lata mające w zakresie usuwanie awarii i konserwację sieci wod-kan., dla Części II …… usługę/usługi trwające ….. rok/lata mające w zakresie odczyty wraz z wystawianiem faktur, wymianę, montaż i plombowanie wodomierzy (wymagane minimum jeden rok realizacji umowy).

3. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1843) oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,                i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 

6. Oświadczamy, że ofertę składamy w imieniu własnym /jako konsorcjum następujących firm*
       ………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić

7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

a. siłami własnymi *

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:
………………………….………………………………………………………………… *
* niepotrzebne skreślić

8. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu :

a. ………………..…………………………………………

b. …………………………………………………………..

c. …………………………………………………………..

(nazwa podmiotu)

i zgodnie z dyspozycją pkt. 6.3. SIWZ podmiot/ty ten/te wykona/ją następujący zakres robót:

a. ………………..…………………………………………

b. …………………………………………………………..

c. …………………………………………………………..

9. Wadium zostało wniesione:

a. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego *

b. w siedzibie Zamawiającego w formie .......................................................................... *
* niepotrzebne skreślić
10. Oświadczamy, że podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w SIWZ projektem umowy i przyjmujemy      go bez zastrzeżeń.

12. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).

13. Załącznikami do niniejszej Oferty są dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ, tj.

a) ...................................................................

b)  ...................................................................
 c) ...................................................................
 d) ...................................................................    




...................................................................



                                      (data, podpis i pieczęć imienna osoby/osób
                                                                                                       właściwej/ych do reprezentowania 
                                                                                                                       Wykonawcy)
Nazwa i adres WYKONAWCY :

.....................................................................................................................................

NIP .......................................................   

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

........................................................................................................................... 

numer telefonu: …….……………………………………… 

numer faksu: ………..………………………………………

e-mail: ……………………………………………………….
numer konta bankowego na które należy zwróci wadium: ………………………………………….
CZĘŚĆ III. Projekt umowy

U M O W A nr ……..
zawarta w dniu .........      pomiędzy Gminą Pszczółki, mającą siedzibę przy ul. Pomorskiej 18, 83-032 Pszczółki, posiadającą  NIP 593-10-90-309, w imieniu której działa Urząd Gminy w Pszczółkach mającym swoją siedzibę przy ul. Pomorskiej 18, 83-032 Pszczółki, reprezentowanym przez Wójta Gminy – Pana Macieja Urbanka, zwanego w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a ..............................................................................................................,  NIP:  ..............................., zarejestrowanym w................................................, mającym swoją siedzibę w .............................., reprezentowaną/ym przez: ..............................................., zwaną/ym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
Podstawa zawarcia umowy 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego w dniu …….........…… przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur,  montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki”.
§ 2
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy na terenie Gminy Pszczółki. 

Zadanie zostało podzielone na następujące zakresy: 

1. CZĘŚĆ I:

1.1. ZAKRES I
Usuwanie awarii urządzeń, sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej                i deszczowej, w tym:
a) usuwanie awarii urządzeń służących do poboru wody pitnej, przepompowywania ścieków i wód opadowych oraz urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach                    i w Różynach,

b) usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, 

c) odłączanie (na wniosek Wójta) odbiorców zalegających z opłatami za pobór wody            i odprowadzanie ścieków lub odbiorców odprowadzających ścieki o parametrach niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

1.2.  ZAKRES II

Konserwacja i utrzymanie ujęć wody pitnej, przepompowni ścieków, przepompowni   wód opadowych i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy oraz oczyszczalni ścieków w  Pszczółkach i Różynach, w tym:  
a) utrzymanie porządku oraz prowadzenie prac konserwacyjnych w ww. obiektach,

b) zapewnienie drożności, usuwanie zatorów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) prowadzenie prawidłowej eksploatacji ww. obiektów, w tym transport skratek                z oczyszczalni ścieków w Różynach do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach,

d) zakup niezbędnych materiałów do utrzymania poszczególnych obiektów, takich jak: paliwo do kosiarek i agregatów prądotwórczych, bezpieczników, styczników, żarówek, środków odkażających (podchloryn sodu), środków czystości, wapna do posypywania skratek, innych  materiałów o cenie jednostkowej do 200,00zł brutto.
e) prowadzenie ewidencji zużytej energii elektrycznej i wydobytej wody (prowadzenie dzienników eksploatacji) oraz przekazywanie ich kopii do Zamawiającego do 7 dnia każdego następnego miesiąca, natomiast w miesiącu grudniu do dnia 22 grudnia.

f) prowadzenie obsługi, przeglądów i konserwacji urządzeń znajdujących się w ww. obiektach wraz z prowadzeniem kart eksploatacyjnych tych urządzeń,

g) obsługa inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

h) dokonywanie odbiorów nowo wybudowanych sieci wod-kan z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

i) płukanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem studni i osadników deszczowych oraz utylizacja odpadów (długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi około 7300 m, ilość wpustów wraz z osadnikami około 205 szt. oraz około 5 szt. studni chłonnych),               w terminie wskazanym przez Zamawiającego (prace należy wykonać raz w roku               w miesiącu kwietniu). Prawidłowość wykonania prac Zamawiający potwierdzi przez podpisanie protokołu odbioru prac,

j) prowadzenie książek obiektów, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji i obiektów znajdujących się w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz przekazanie protokołów z  przeglądów obiektów: za 2020 rok do 30.04.2020 r. (przegląd ogólnobudowlany), za 2021 rok            do 30.04.2021 r. (przegląd ogólnobudowlany),

k) niezwłoczne pisemne powiadamianie właściciela obiektu i urządzeń o zauważonych awariach oraz koniecznych remontach,

l) wykonywanie 1 raz na kwartał badań jakości wody ze wszystkich ujęć w gminie Pszczółki oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniem danego kwartału. W ostatnim kwartale trwania umowy wyniki badań jakości wody należy przekazać do 7 dni przed zakończeniem kwartału,

m) dokonywanie przy udziale Zamawiającego kontroli odbiorców, w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,
n) sprawdzenie nieruchomości prywatnych w zakresie połączenia instalacji kanalizacji deszczowej z kanalizacja sanitarną, przez wykonywanie zadymiania instalacji. Czynność zadymiania będzie wykonywana na zlecenie Zamawiającego, z użyciem sprzętu Zamawiającego. Płyn do urządzenia winien zakupić Wykonawca. Zamawiający szacuje sprawdzenie ok. 20 nieruchomości miesięcznie.

Uszczegółowienie zakresu II stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

 2. CZĘŚĆ II:
Odbiory przyłączy wod-kan, odczyty wraz z wystawianiem faktur, wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy, w tym: 
a) odbiór nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych budowanych przez prywatnych inwestorów – na zlecenie Zamawiającego, 

b) plombowanie zamontowanych wodomierzy – na zlecenie Zamawiającego,

c) montaż nowych wodomierzy (klasa metrologiczna min. B) wraz z gniazdem wodomierzowym - na zlecenie Zamawiającego, 

d)  wymiana wodomierzy - na zlecenie Zamawiającego,

e) sporządzanie w dwóch egzemplarzach (jeden dla Zamawiającego i jeden dla odbiorcy)    i dostarczanie protokołów odbioru przyłączy oraz plombowań wodomierzy do Urzędu Gminy w Pszczółkach, w terminie wskazanym w zleceniu, 
f) dokonywanie raz na kwartał odczytów wszystkich wodomierzy zamontowanych             w gminie Pszczółki wraz z wystawieniem faktur za  zużytą wodę i odebrane ścieki oraz kontrolę stanu technicznego wodomierzy,

g) wystawianie raz na kwartał faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki odbiorcom nieposiadającym wodomierzy.

Ze względu na rozpoczęcie realizacji umowy w trakcie I kwartału 2020r., w miesiącu marcu należy dokonać odczytów wodomierzy wraz z wystawieniem faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki tylko w msc. Pszczółki. Szacunkowa liczba odbiorców w msc. Pszczółki wynosi ok. 1.100 odbiorców.

Uszczegółowienie Części II stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  

Zlecenie prac stanowiących Część II przedmiotu zamówienia może odbyć się na podstawie zlecenia telefonicznego, jednak w celu dokonania zapłaty zlecenie telefoniczne musi być potwierdzone na piśmie.
Zamawiający  informuje, że w gminie Pszczółki jest ok. 200 odbiorców usług                  nieposiadających wodomierzy oraz ok. 2.500 odbiorców usług posiadających wodomierze.
§ 3
Wszystkie eksploatowane obiekty i urządzenia służące do poboru oraz uzdatniania wody, sieci wodociągowe, przepompownie ścieków i wód opadowych oraz oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach i Różynach, stanowią własność Gminy Pszczółki  i są jej mieniem komunalnym. Obiekty, których dotyczy niniejsza umowa, zostają wyszczególnione           w załączniku nr 2 do umowy.

§ 4
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.03.2020 r.   do dnia    31.12.2020 r. lub do wyczerpania całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 5 umożliwiającego realizację przedmiotu umowy określonego w § 2.
§ 5
1. Strony umowy ustalają następujące wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy:

CZĘŚĆ I:

2. Roboty wyszczególnione w zakresie I będą rozliczane każdorazowo przy użyciu następujących stawek:
a) cena 1 roboczogodziny: wartość netto   ................. zł,  netto  z narzutami ............... zł, cena brutto ............ zł,  słownie brutto: …………………………………….……………….. w tym podatek VAT w wysokości 23%;

b) cena 1 godziny pracy koparki:      wartość netto   ................. zł,  netto  z narzutami ............... zł, cena brutto ............ zł,  słownie brutto: …………………….……………….. w tym podatek VAT w wysokości 23%;

c) cena 1 godziny pracy samochodu dostawczego do 3,5 t: wartość netto  ................. zł, netto z narzutami ............... zł, cena brutto ............ zł,  słownie: ………………………………….., w tym podatek VAT w wysokości 23%;

d) cena 1 godziny pracy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t: wartość netto  ................. zł, netto z narzutami ............... zł, cena brutto ............ zł, słownie: ………………….…………….., w tym podatek VAT w wysokości 23%;

e) cena 1 godziny pracy pompy z agregatem: wartość netto  ............... zł,  netto               z narzutami  ............. zł, cena brutto ................. zł,  słownie brutto: …….…………………., w tym podatek VAT w wysokości 23%;

f) cena 1 godziny pracy WUKO:  wartość netto  ............... zł, netto z narzutami  ............. zł, cena brutto ................. zł,  słownie brutto: …….………………………………….,        w tym podatek VAT w wysokości 23%; 

g) cena 1 godziny pracy kamery inspekcyjnej:  wartość netto  ............... zł,  netto            z narzutami  ............. zł, cena brutto ................. zł,  słownie brutto: …….……………………………., w tym podatek VAT w wysokości 23%. 
Narzut na zakup materiałów      -  ........ %

Koszty ogólne            do R i S   -  ........ %

Zysk                         do R i S     -  ........           %

Pozostałe ceny użyte w wykonawstwie materiałów i sprzętu nie mogą być wyższe 
od średnich cen opublikowanych w zeszytach SECOCENBUDU za kwartał poprzedzający usunięcie awarii.
3. Za realizację przedmiotu umowy, określonego w zakresie II, ustala się kwotę brutto      w wysokości ………..  złotych miesięcznie, słownie: ……..............., w tym należny podatek VAT w wysokości 23% .
CZĘŚĆ II:

4. Za realizację przedmiotu umowy, określonego w Części II, ustala się następujące stawki: 

- odczyt wodomierza/wodomierzy z jednej nieruchomości wraz z wystawieniem faktury                  za zużytą wodę i odebrane ścieki lub bez możliwości wystawienia faktury/ faktury prognozującej – wartość netto ........................ zł, plus należny podatek VAT                       w wysokości 23 %, co daje cenę brutto…....…… zł za 1 sztukę, słownie: .........…………
- wystawienie i dostarczenie faktury dla odbiorców nieposiadających wodomierzy - wartość netto ........................ zł, plus należny podatek VAT w wysokości 23 %, co daje cenę brutto………....…… zł za 1 sztukę, słownie: ...........………………..………………

- plombowanie wodomierza – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT 
 w wysokości 23%, co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ........................……………………………………………………………………

- zakup, montaż (wraz z gniazdem wodomierzowym) i plombowanie nowego wodomierza o średnicy od ½ do 3/4 cala – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT         w wysokości 23 %, co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………

- zakup, montaż (wraz z gniazdem wodomierzowym) i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej 3/4 cala do 2 cali – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………

- zakup, montaż (wraz z gniazdem wodomierzowym) i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………

- zakup, wymiana i plombowanie nowego wodomierza o średnicy od ½ do 3/4 cala – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł           za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………

- zakup, wymiana i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej 3/4 cala          do 2 cali – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %,     co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………

- zakup, wymiana i plombowanie nowego wodomierza o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł za 1 sztukę, słownie: ................…………..…………………

- odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej – wartość netto ................. zł, plus należny podatek VAT w wysokości  23 %, co daje cenę brutto…………… zł             za 1 sztukę, słownie: ................………………………………………………………

Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie:

- listy/wykazów odczytów wodomierza/wodomierzy od 1 odbiorcy wraz z wystawieniem faktury  za zużytą wodę i odebrane ścieki lub bez możliwości wystawienia faktury/ faktury prognozującej;

- listy/wykazów wystawionych i dostarczonych faktur dla odbiorców nieposiadających wodomierzy;
- listy/wykazów zaplombowanych wodomierzy;

- listy/wykazów zakupionych, zamontowanych i zaplombowanych nowych wodomierza     o średnicy od ½ do 3/4 cala;

- listy/wykazów zakupionych, zamontowanych i zaplombowanych nowych wodomierza     o średnicy powyżej 3/4 cala do 2 cali;

- listy/wykazów zakupionych, zamontowanych i zaplombowanych nowych wodomierza     o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala;

- listy/wykazów zakupionych, wymienionych i zaplombowanych nowych wodomierza          o średnicy od ½ do 3/4 cala;

- listy/wykazów zakupionych, wymienionych i zaplombowanych nowych wodomierza      o średnicy powyżej 3/4 cala do 2 cali;

- listy/wykazów zakupionych, wymienionych i zaplombowanych nowych wodomierza      o średnicy powyżej 2 cali do 3 ½ cala;

- listy/wykazów odebranych przyłączy wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej

x stawka.
      5. Całkowite wynagrodzenie z niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty …………. złotych netto …………………………..  (słownie :............................................................), tj. brutto ……………….. . 
§ 6
Wykonawca, w ramach realizacji zadania określonego w § 2, zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo Wodne oraz przepisów wykonawczych, zasad określonych w gminnym Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2. Przestrzegania wymagań dotyczących ograniczenia szkodliwego oddziaływania           na środowisko,

3. Zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego użytkowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umożliwiających dostawę wody w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem wraz z odbiorem ścieków, w sposób ciągły           i niezawodny,

4. Przestrzegania wymagań jakościowych świadczonych usług określonych w gminnym Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
§ 7
Dla części I:

1. Do uprawnień i obowiązków Wykonawcy należy:

a) prowadzenie bieżącej kontroli jakości i ilości dostarczanej wody,

b) niezwłoczne przystąpienie do usuwania wykrytej awarii (nie później niż po upływie      2 godzin od momentu jej wykrycia lub zgłoszenia przez Zamawiającego), w przypadku wykrycia przez Wykonawcę awarii jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować        o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca winien poinformować Zamawiającego               o terminie przystąpienia i zakończenia usuwania awarii.

c) prowadzenie rejestru usuwanych awarii oraz comiesięczne przekazywanie jego kopii    do Zamawiającego w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca. Rejestr winien zawierać lokalizację awarii, datę i godzinę  zgłoszenia awarii wraz z danymi zgłaszającego, datę i godzinę przystąpienia do usunięcia awarii oraz zakończenia usuwania awarii, informację  o pracownikach realizujących dane zadanie, zużytych materiałach oraz sprzęcie wykorzystanym do usunięcia awarii.

d) prowadzenie dzienników eksploatacji ujęć, kart eksploatacyjnych urządzeń oraz książek obiektów budowlanych,

e) przedkładanie Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia, 

f) udostępnianie Zamawiającemu do wglądu dokumentacji związanej z przedmiotem niniejszej umowy oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy,

g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami niniejszej umowy,

h) niezwłoczne przystąpienie do usuwania zatoru kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (nie później niż po upływie 2 godzin od momentu jej wykrycia lub zgłoszenia przez Zamawiającego), w przypadku wykrycia zatoru przez Wykonawcę, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o terminie przystąpienia do realizacji i zakończenia prac.
i) w przypadku stwierdzenia niesprawności lub braku wydajności urządzeń technicznych wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawcy usług zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, natomiast w przypadku wystąpienia awarii lub zatoru kanalizacji zapewnić równoważne urządzenie zastępcze.
2. W przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów fizykochemicznych wody             na danym ujęciu, Wykonawca udzieli Zamawiającemu wyjaśnień na piśmie,                     co do przyczyny zaistniałej sytuacji oraz sposobu jej likwidacji.
3. Zamawiający oceni przyczynę powstania przekroczenia parametrów, o których mowa wyżej i jeżeli przyczyna leży po stronie Wykonawcy, kosztami jej usunięcia obciąży Wykonawcę.
Dla części II:

1. Do uprawnień i obowiązków Wykonawcy należy:

a) dostarczenie protokołów odbioru przyłączy wod-kan oraz protokołów plombowań wodomierzy w terminie wskazanym w zleceniu,
§ 8
Dla części I:

Zamawiający zobowiązany jest do:

a) udostępnienia całej infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków będącej w spisie inwentarzowym na dzień zawartej umowy, zgodnie                      z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,

b) zgłaszania zaistniałych awarii przedstawicielowi Wykonawcy i prowadzenie                ich rejestru,

c) wyznaczenia pracowników uczestniczących w odbiorach nowo wybudowanych sieci. 

§ 9

1. W przypadku stwierdzenia zaniedbań ze strony Wykonawcy, polegających                   na niedotrzymywaniu postanowień niniejszej umowy, w szczególności na:

Dla części I:

a) nieprzystąpieniu do usuwania awarii lub usunięcia zatoru w czasie przewidzianym niniejszą umową - Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 100,00 złotych za każdą godzinę opóźnienia oraz pokrycie kosztów wynikłych na skutek tego opóźnienia,

b) nieprzystąpieniu do usuwania awarii w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania robót przez inny podmiot gospodarczy   i obciążenie kosztami Wykonawcy,

c) przekroczeniu norm i parametrów fizykochemicznych dostarczanej wody oraz  nieprzepompowywaniu ścieków przez przepompownie wynikające z zaniedbań Wykonawcy zostanie on obciążony kosztami ewentualnych kar/obciążeń poniesionych przez Zamawiającego,

d) ponownym stwierdzeniu przekroczenia norm i parametrów fizykochemicznych dostarczanej wody na danym ujęciu oprócz kosztów administracyjnych, wynikających        z decyzji, jak i ewentualnych kar, Wykonawca tytułem odszkodowania obciążony zostanie dodatkową karą w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek przekroczenia,

e) zaniedbaniu utrzymywania eksploatowanych obiektów, Wykonawca tytułem odszkodowania obciążony zostanie karami administracyjnymi nałożonymi                         na Zamawiającego przez instytucję kontrolującą, a w przypadku stwierdzenia zaniedbań przez Zamawiającego Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 5.000,00 zł,       za każdy przypadek zaniedbania,

f) w przypadku niedotrzymania terminów wykonania poszczególnych czynności objętych przedmiotem  umowy, naliczone będą kary umowne w wysokości 100,00 zł brutto,          za każdy dzień opóźnienia,

g) stwierdzeniu nienależytego wykonania prac, powodującego powstanie szkód w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia szkody,
h) stwierdzeniu niesprawności lub braku wydajności, któregoś z urządzeń technicznych używanych przez Wykonawcę do usunięcia awarii lub zatoru (wykazanych w załączniku nr 5       do SIWZ) Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek stwierdzenia.
Dla części II:

a) w przypadku niedotrzymania terminów wykonania poszczególnych czynności objętych przedmiotem  umowy, naliczone będą kary umowne w wysokości 100,00 zł brutto,          za każdy dzień opóźnienia,
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10.000,00 zł.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar wynikających z § 9 ust. 1 i 2 umowy            w terminie określonym w wystawionej przez Zamawiającego nocie obciążeniowej.

4. Wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa, o której mowa w ust. 3,           jest równoznaczna z wezwaniem do zapłaty kar umownych.

5. W przypadku niezapłacenia kar umownych wynikających z § 9 ust. 1 i 2 w terminie określonym w nocie obciążeniowej Zamawiający potrąci należność z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

6. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne do wysokości faktycznie poniesionych szkód, według zasad przewidzianych 
w art. 484 Kodeksu Cywilnego. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień przekroczenia terminu płatności faktury.
8. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 100% należnego wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 5 niniejszej umowy. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty w zakresie I niniejszej umowy, w ilości 24 miesiące. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru usuniętej awarii.

10. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy udzieloną gwarancję przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek            do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 10
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych               z wykonywaniem prac w przedmiotowym zadaniu.

2. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemną listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 zawierającą imiona i nazwiska tych osób oraz rodzaj czynności wykonywanych przez tych pracowników. Powyższa lista zawierać będzie również imiona i nazwiska oraz rodzaj czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze wskazaniem przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy czynności o których mowa wyżej wykonywane będą przez innych pracowników, niewskazanych 
na powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem tych pracowników     do pracy do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy pracowników. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane       są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

1. Przed zawarciem przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni           od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni 
od przedstawienia im przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą nie zgłoszą 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również 
za jakość wykonanych przez nich usług zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale.

4. Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej            pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy               o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury                lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą umowy Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej umowy.

8. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczeń, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane usługi oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych. Oświadczenia Podwykonawców dotyczą wynagrodzenia wymagalnego w dniu składania oświadczenia przez Podwykonawcę.

9. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom. Zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana                    po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie             w zapłacie należności.

§ 12
Strony ustalają następujące sposoby fakturowania:

1. Dla części I:

Zakres I:
1.1. Fakturowanie robót nastąpi każdorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

1.2. Podstawą wystawienia faktury będzie:
a) protokół komisyjnego odbioru robót objętych umową podpisany przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy,
b) kosztorys powykonawczy wykonany przez Wykonawcę i sprawdzony przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Pszczółkach. Stawki użyte do sporządzenia kosztorysu muszą być zgodne ze stawkami wskazanymi w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

1.3. Wykonawca ma obowiązek zgłosić pisemnie zakończenie robót w terminie 2 dni roboczych od daty ich zakończenia. Do zgłoszenia należy dołączyć kosztorys powykonawczy wykonanych robót. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę       za wykonane roboty do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

1.4. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia faktur dotyczących zakupu materiałów użytych do usunięcia awarii,

1.5. Ustala się termin płatności faktury do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zakres II:
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego dostarczania faktury do siedziby Zamawiającego wraz z comiesięcznym raportem o stanie technicznym obiektów stanowiących załącznik nr 2 do umowy, w terminie do 7 dnia każdego następnego miesiąca. W miesiącu grudniu faktura musi być dostarczona w terminie do dnia               22 grudnia.

1.2. Ustala się termin płatności faktury do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Dla części II:

1.1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego        w terminie 7 dni od daty zakończenia realizacji zlecenia pisemnego, natomiast                  w przypadku fakturowania zużytej wody i odebranych ścieków w terminie 7 dni              od zakończenia danego kwartału. W miesiącu grudniu faktura musi być dostarczona         w terminie do dnia 22 grudnia.
2. Zlecenie prac stanowiących Część II umowy może odbyć się na podstawie zlecenia telefonicznego, jednak w celu dokonania zapłaty zlecenie telefoniczne musi być potwierdzone pisemnie.

3. Ustala się termin płatności faktury do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca wystawi faktury za realizację robót określonych w § 2 na:
nabywcę: Gmina Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, NIP 593-10-90-309,
odbiorcą: Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki.
§ 13
1. Niezrealizowanie któregokolwiek zapisu umowy przez Wykonawcę może skutkować wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość:

1.1. dokonywania zmian postanowień umowy wynikających z następujących okoliczności:
1) zmiana bezwzględnych przepisów prawa na podstawie których realizowana jest umowa,
2) wystąpienie siły wyższej,
3) zmiany korzystne dla Zamawiającego.
1.2. dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie      art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu           za pracę (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu          lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany      te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym, zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania Umowy       i winna być wprost proporcjonalna do zmiany kosztów wynikających z okoliczności określonych w pkt 1.2. ppkt 1-3. 

4) wystąpienia okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, zgodnie z art. 144 pkt 1 ppkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2.Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca  winien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ        na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
3. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych.
4. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem   konieczności wprowadzenia tych zmian.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę.

6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę,         nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy             (np. zmiana nr rachunku bankowego).

9. Nieważna jest zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których        nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.
10. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

§ 15
Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności) nie może nastąpić bez jego zgody.
§ 16
Strony zobowiązują się do informowania o zmianie adresu swojej siedziby. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adres wskazany w umowie będzie skuteczne.
§ 17
Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu         oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ……... r. z uwzględnieniem pytań i odpowiedzi składanych na etapie postępowania przetargowego.

§ 18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

    WYKONAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2                                                                                                                              do umowy nr …...............

  Wykaz obiektów objętych  umową nr  …........................ z dnia .................

  Kanalizacja sanitarna 

Oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach ul. Pomorska

Oczyszczalnia ścieków w Różynach ul. Łąkowa

Przepompownia ścieków w Pszczółkach ul. Pomorska

Przepompownia  P-II w Pszczółkach ul. Przy Wiatraku, 

Przepompownia P-III w miejscowości Kolnik

Przepompownia P-IV w miejscowości Kolnik

Przepompownia P-V w miejscowości Kolnik

Przepompownia ścieków P-1 w Skowarczu ul. Łąkowa

Przepompownia ścieków P-2 w Ostrowite

Przepompownia ścieków P- 3 w Ostrowite

Przepompownia ścieków P-4 w Skowarczu ul. Parkowa

Przepompownia ścieków P-5 w Skowarczu ul. Gdańska

Przepompownia PA w Różynach

Przepompownia PB w Różynach

Przepompownia PC w Różynach

Przepompownia PD w Różynach

Przepompownia PE w Różynach

Przepompownia PF w Różynach

Przepompownia PG w Różynach

Przepompownia P1 w Żelisławkach  

Przepompownia P1 w Kleszczewku

Przepompownia P2 w Kleszczewku

Przepompownia P3 w Kleszczewku

Przepompownia P4 w Kleszczewku

Przepompownia P6 w Kleszczewku

Przepompownia P1 w Rębielczu

Przepompownia P1 w Ulkowych 

Przepompownia P2 w Ulkowych 

Kanalizacja deszczowa

Przepompownia wód opadowych w Pszczółkach ul. Norwida

Przepompownia wód opadowych w Pszczółkach ul. Szkolna

Przepompownia wód opadowych w Pszczółkach ul. Ogrodowa

Wodociągi

Hydrofornia  w Pszczółkach ul. Rataja

Hydrofornia  w Różynach ul. Dworcowa

Przepompownia wód Ulkowy 1

Studnia podnoszenia ciśnienia Pszczółki ul. Sportowa

Hydrofornia Żelisławki

 Załącznik nr 3 do umowy nr ….............../
Załącznik nr 7 do SIWZ
Uszczegółowienie zakresu II określonego w pkt 3.1. SIWZ/ §2 umowy
1. Zamawiający wymaga codziennego nadzoru kierownika oczyszczalni (min. 4h/dobę), w miarę potrzeb technologa oraz elektryka, automatyka oraz obsługi technicznej przez 24 godziny/dobę. Na terenie oczyszczalni ścieków są zatrudnieni pracownicy Urzędu Gminy – personel techniczny w systemie 24h/7 dni w tygodniu. Osoba pełniąca funkcje kierownika budowy powinna posiadać doświadczenie zawodowe lub wykształcenie kierunkowe umożliwiające sprawowanie funkcji kierownika oczyszczalni.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1 zapewnienie drożności pomp,

2.2 wymiana olejów oraz uzupełnianie płynów eksploatacyjnych,

2.3 czyszczenie urządzeń oraz łańcuchów do demontażu urządzeń z zanieczyszczeń stałych (m.in. mieszadeł, sitopiaskownika, prasy, sond),

2.4 tworzenie rejestrów z wykonywanych czynności eksloatacyjnych

2.5 przekazywanie informacji o terminach koniecznych przeglądów gwarancyjnych             i  pogwarancyjnych zgodnie z DTR, napraw serwisowych,

2.6 zebranie ofert oraz przygotowanie wzorów umów na wykonywanie przeglądów przez producentów urządzeń/firmy wyspecjalizowane,

2.7 kontrola pracy personelu technicznego obiektu oraz zgłaszania Zamawiającemu zaobserwowanych nieprawidłowości (czynności wykonywane przez personel techniczny: kontrola oraz analiza badania poziomu tlenu, osadu w reaktorach, gęstości osadu włącznie z wprowadzeniem jednolitego rejestru danych z każdego cyklu oczyszczania,  kontrola prowadzenia rejestru ścieków dowożonych),

2.8 nadzorowanie i informowanie Zamawiającego o konieczności realizacji postanowień pozwolenia wodno-prawnego (przekazywanie informacji o terminach wykonywanych badań wody z rzeki i ścieków, zbieranie ofert na realizację postanowień, kontakt          z wykonawcami zleceń),

2.9 przygotowania danych niezbędnych do naliczenia opłat środowiskowych,                    w tym zestawień o ilości oraz jakości ścieków,

2.10 utrzymania optymalnej pracy obiektu, w celu uzyskania parametrów zgodnych        z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym,

2.11 doradztwa technicznego oraz przygotowania wykazu materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni wraz z ofertami zakupu, poza materiałami określonymi w 3.1. ZAKRES II lit. c),

2.12 opracowania i realizacji harmonogramu prac codziennych, cotygodniowych, miesięcznych,

2.13 opracowania i realizacji harmonogramu prac serwisowych urządzeń,

2.14 przekazywania informacji o koniecznych remontach, naprawach, modernizacji istniejących urządzeń oraz obiektów budowlanych, zgodnie z wykonywanymi przeglądami,

2.15 miesięcznego raportowania pracy oczyszczalni. 
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać najpóźniej na dzień podpisania umowy bazę firmy, której Wykonawca posiada tytuł prawny, znajdującą się na terenie Gminy Pszczółki z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
Załącznik nr … do umowy nr ….............../

Załącznik nr 8 do SIWZ
Uszczegółowienie Części II określonej w pkt 3.2. SIWZ/ §2 umowy

1. Zamawiający wymaga, aby montowane wodomierze posiadały minimalną klasę metrologiczną B.

2. Odczytów wodomierzy należy dokonywać raz na kwartał w regularnych odstępach czasowych dla danej miejscowości, z jednoczesnym wystawieniem faktury z 14-dniowym terminem płatności.

3. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury prognozującej na podstawie średniego zużycia wody za poprzednie dwa okresy rozliczeniowe, w przypadku braku możliwości zastania odbiorcy, jednakże ilość faktur prognozujących  nie może przekroczyć 5 %  odbiorców usług posiadających wodomierze. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie faktury prognozującej dla danego odbiorcy w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.
4. W momencie dokonania odczytu Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę odbiorcy oraz odnotować ją w rejestrze, w którym odbiorca potwierdzi jej otrzymanie, oryginał rejestru należy przekazać do Urzędu Gminy do 7 dnia kolejnego kwartału. Rejestr powinien zawierać dane odbiorcy (imię i nazwisko, adres), data i stan poprzedniego odczytu, dokonany odczyt, numer i datę wystawienia faktury (z informacją czy jest to faktura wystawiona z rzeczywistego odczytu, czy prognozowana), podpisy mieszkańców. Wzór rejestru należy uzgodnić z Zamawiającym. 

5. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wystawionej faktury listem poleconym, bezpośrednio do skrzynki pocztowej odbiorcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez odbiorcę, tylko w przypadku nieobecności osoby upoważnionej do odbioru faktury. W przypadku dostarczenia faktury listem poleconym, Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer nadania listu wraz z datą nadania w rejestrze wystawionych faktur.

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać najpóźniej na dzień podpisania umowy lokal umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia na terenie Gminy Pszczółki, wyposażony           w urządzenie służące do wystawiania i drukowania faktur tj. np. telefon komórkowy lub tablet z oprogramowaniem min. Android 4 wraz ze stanowiskiem komputerowym posiadającym oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem Zamawiającego służącym do dokonywania odczytów i wystawiania faktur VAT. Licencję dla wykonawcy usług udostępnia Zamawiający (1 licencję aplikacji firmy ALTI - Woda Millenium). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do posiadania mobilnego urządzenia drukującego faktury z urządzenia służącego do wystawiania faktur.

Urządzenia służące do wystawiania i drukowania faktur oraz obsługi programu służącego do dokonywania odczytów i wystawiania faktur Wykonawca nabywa na koszt własny i stanowi jego własność. 

 7. Wykonawca w momencie zakończenia odczytów w danej miejscowości (zakończenia danej trasy), przekaże Zamawiającemu kopię faktur odbiorców oraz kopię rejestru tych faktur z podpisami odbiorców.
8. Płatność za wystawione faktury odbiorcy winni dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pszczółkach lub w kasie Urzędu Gminy.

7. Wystawcą faktury jest Gmina Pszczółki.
9. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie dokonywania odczytu wodomierza/wodomierzy do sprawdzenia ich stanu technicznego, numeru fabrycznego, posiadania plomb oraz sprawdzenia sposobu odprowadzania ścieków (szambo lub kanalizacja). W przypadku stwierdzenia odprowadzania ścieków bez zawartej umowy, awarii wodomierza/wodomierzy lub innych nieprawidłowości związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
10. W pierwszym kwartale trwania umowy Wykonawca dokona weryfikacji wszystkich odbiorców posiadających umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, pod kątem zamieszkania. Przy stwierdzeniu braku zawartej umowy na dostawę wody i odbiór ścieków Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wniosek o zawarcie umowy odbiorcy oraz informację o braku umowy Zamawiającemu.

11. Do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany, Zamawiający przekaże dane nowych odbiorców usług oraz odbiorców, który wypowiedzieli zawarte umowy.

12. Zamawiający dopuszcza dokonanie odczytu bez wystawienia faktury tylko w następujących przypadkach: brak jest możliwości wystawienia faktury z przyczyn dotyczących Zamawiającego, w tym: błędnych numerów wodomierzy, błędnych stanów wodomierzy, stanów zerowych wodomierzy.
13. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dwa egzemplarze dokumentów potwierdzających realizacje zakresu III umowy, jeden dla Zamawiającego i jeden dla odbiorcy.

14. W przypadku gdy nie nastąpiło zużycie wody między odczytami, w celu rozliczenia odczytu bez możliwości wystawienia faktury konieczny jest podpis odbiorcy usług na rejestrze sporządzonym przez Wykonawcę.

15. Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę dla danego odbiorcy dla wszystkich przekazanych w wykazie wodomierzy. W przypadku wystawienia faktury nie dla wszystkich wodomierzy wskazanych w danej nieruchomości Zamawiający nie potwierdzi prawidłowości wykonania odczytu i wystawienia faktury dla tego odbiorcy.
Załącznik nr … do umowy nr ….............../

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu …………………. w Pszczółkach 

pomiędzy:

Gminą Pszczółki - ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, 83-032, NIP 593-10-90-309, reprezentowaną przez:

Macieja Urbanka - wójta Gminy Pszczółki

zwaną w treści Umowy „Administratorem”, 

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści Umowy „Przetwarzającym”,

w dalszej części Umowy Administrator i Przetwarzający są nazywani łącznie „Stronami” lub każde oddzielnie „Stroną”.

§ 1

Przedmiot Umowy, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą 

1. Umowa ma charakter umowy powierzenia danych osobowych w rozumieniu        art. 28 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku               z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016, poz. 119.1), zwanego w dalszej części Umowy jako: „Rozporządzenie”.
2. Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie    w celu wykonania umowy głównej, tj. umowy Nr ………………… z dnia …………………. r. na realizację zadania pn. „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty                    wraz z wystawianiem faktur,  montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy           oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki”, które będzie zwane w dalszej części Umowy jako „przetwarzanie” .
3. Przetwarzanie dotyczyć będzie następujących kategorii danych osób zainteresowanych świadczonymi przez Administratora usługami zbiorowego zaopatrywania w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków lub na rzecz których Administrator świadczy przedmiotowe usługi: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nr dowodu osobistego, numer PESEL, nr NIP, numer rachunku bankowego, nr wodomierza wraz z numerem umowy, adres posesji.

§ 2

Czas trwania Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy, o której mowa w § 1 ust. 2. 
2. Przetwarzający nie ma prawa do wykorzystania zgromadzonych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w jakimkolwiek celu po jej rozwiązaniu, niezależnie         od podstawy takiego rozwiązania.

§ 3

Warunki powierzenia danych osobowych do przetwarzania

1. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora oraz:
a) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

b) podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;

c) nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora;

d) w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych            w art. 12-23 Rozporządzenia;

e) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;

f) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie             od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe            oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, w tym również te, zawarte na nośnikach danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

g) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi (lub upoważnionemu przez niego audytorowi) przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

2. Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej                  na serwerach i nośnikach danych Przetwarzającego, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Przetwarzający zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Administratora o przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia, zaistniałych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 Rozporządzenia, Przetwarzający zgłasza je Administratorowi bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych Administratorowi powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

5. Na wypadek zawinionego naruszenia przez Przetwarzającego zasad przetwarzania danych osobowych (określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Rozporządzenia oraz niniejszej Umowy), skutkującego zobowiązaniem Administratora na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, ugody sądowej bądź porozumienia mediacyjnego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej, Przetwarzający zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi udokumentowane straty z tego tytułu w pełnej wysokości. Zobowiązanie Przetwarzającego, o którym mowa powyżej, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia przez osoby trzecie                      z roszczeniem wobec Administratora z podaniem podstaw prawnych i faktycznych,     w terminie 3 dni od daty dowiedzenia się Administratora o takim roszczeniu. 

6. Przetwarzający jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem przez niego danych naruszającym przepisy prawa, jeżeli nie można mu przypisać winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

7. Przetwarzający zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane jego pracownikom i zleceniobiorcom przed podpisaniem przez nich oświadczeń lub umów o zachowaniu poufności. Zachowanie poufności nie ustaje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, niezależnie od przyczyny tego rozwiązania         lub wygaśnięcia.

8. Przetwarzający zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa, powszechnie dostępnych wskazówek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów doradczych, zajmujących się ochroną danych osobowych, w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych, po uprzednim uzgodnieniu wpływu tych regulacji na przetwarzanie danych z Administratorem.

§ 4

Kontrola przetwarzania danych powierzonych
1. Administrator przez cały okres obowiązywania Umowy jest uprawniony do kontroli poprawności zabezpieczenia i przetwarzania danych powierzonych Przetwarzającemu. Kontrola może zostać przeprowadzona m.in. w formie bezpośredniej inspekcji polegającej na dopuszczeniu przedstawicieli Administratora do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową we wszystkich lokalizacjach Przetwarzającego, w sposób nieutrudniający nadmiernie jego bieżącej działalności. Przetwarzający zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów do kontroli oraz wyjaśnień na piśmie na każde wezwanie Administratora,.

2. W przypadku, gdy kontrola, o której mowa w ust. 1, wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości Administrator ma prawo żądać od Przetwarzającego niezwłocznego wdrożenia zaleceń Administratora wynikających z ustaleń pokontrolnych. Zalecenia  te przedstawiane będą w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

§ 5

Podpowierzenie danych

1. Przetwarzający może powierzać przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych objętych Umową innym podmiotom na stałe współpracującym z Przetwarzającym (tzw. podpowierzenie) wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Administratora.
2. Podpowierzając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, Przetwarzający jest obowiązany zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnienie przez ten podmiot wszelkich wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym jak przewidziany w niniejszej Umowie.

§ 6

Poufność

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych                     mu lub o których wiedzę powziął w związku z realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie pisemnej, graficznej        lub jakiejkolwiek innej formie. Informacje i materiały są objęte tajemnicą nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia              były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub organu państwowego.

2. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby                    ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych z jakiejkolwiek podstawy. Przepis § 3 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 7

Współpraca Stron

1. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia danych osobowych.

2. Strony będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje operacyjne poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

3. Strony zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą fizyczną na skutek naruszenia ochrony jej danych osobowych,              w szczególności fakt i wysokość wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie.

§ 8

Wypowiedzenie umowy

1. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem  na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało doręczone drugiej stronie.

2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym,              w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Przetwarzającego, który: 

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, w szczególności przetwarzał je dla własnych celów lub celów innych podmiotów, a także celów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa                     lub postanowieniami niniejszej Umowy;

b) wykonuje Umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub instrukcjami Administratora w tym zakresie;

c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mimo uprzedniego wezwania Administratora do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 14 dni na zaniechanie naruszeń.

§ 9

Postanowienia Końcowe

1. Z tytułu wykonywania niniejszej Umowy Przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

	___________________________________
	___________________________________

	/Administrator/
	/Przetwarzający/


ZAŁĄCZNIK NR 1

Zamawiający:
………………………………………………………………
Wykonawca:
………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki” prowadzonego przez Gminę Pszczółki, oświadczam,     co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

□            Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 

pkt 12-22 ustawy Pzp.
□        Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy Pzp  .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 







…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………*1 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu          z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,      NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
………………………………………………………………….…………………………………………*2
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

*UWAGA

1. Należy wymienić podmioty, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w załączniku nr 4 do SIWZ

2. Należy wymienić podwykonawców, którym Wykonawca zamierza zlecić prace wyszczególnione w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK NR 2

Zamawiający:
……………………………………………………………………

…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
……………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki” prowadzonego przez Gminę Pszczółki, oświadczam,     co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ:

· W sytuacji ekonomicznej lub finansowej

· W zakresie zdolności technicznej

· W zakresie zdolności zawodowej
(należy zaznaczyć właściwe).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

· sytuacji ekonomicznej lub finansowej

· zdolności technicznej
□   zdolności zawodowej 

(należy zaznaczyć właściwe).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Ponadto oświadczam, że jestem: ……………………………………………………… 
                                              (wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)* 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………
(podpis)
* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie należy wskazać kategorię przedsiębiorstwa lidera konsorcjum. Definicja mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich została określona w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 36).

- mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EURO;

- małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EURO;

- średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EURO.
ZAŁĄCZNIK NR 3

	Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
do zam. publicznego pn. „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki”.



	Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby*
	Adres podmiotu

	
	


Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz 

……………………………………………………………..……………………………………………

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia 
pn. „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej       i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki”.
	Zakres zasobu
	Sposób wykorzystania danego zasobu
np. zawarcie umowy przy danym zakresie zasobu
	Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia

	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa


	
	

	Zdolności technicznej


	
	

	Zdolności zawodowej


	
	


Jednocześnie oświadczam, iż zrealizuję usługi w zakresie wskazanych zdolności.
...................................................,dn. ........................

                   miejscowość        

……………….......................................................
podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów
ZAŁĄCZNIK NR 4

…………………………………
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 

wykaz musi zawierać dla Części I min. jedną usługę trwającą minimum jeden rok, polegającą na usuwaniu awarii i konserwacji sieci wod-kan, dla Części II min. jedną usługę trwającą minimum jeden rok, polegającą na odczytach wraz z wystawianiem faktur, montażu, wymianie i plombowaniu wodomierzy
	L.p.


	Przedmiot zamówienia

(zakres rzeczowy)


	Zamawiający/Miejsce

wykonania

zamówienia


	Data

wykonania

zamówienia


	Oddane do dysponowania przez inne

podmioty (nazwa

podwykonawcy)*

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga: Należy dołączyć dowody potwierdzające, że wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie oraz wskazywały, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (dowody powinny odnosić się do konkretnych prac wymienionych w wykazie).

*Kolumnę 5 należy wypełnić, jeżeli wykonawcą usługi był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Miejscowość, data:
         ......................................................

(podpis i pieczęć imienna

osoby/osób właściwej/ych do

reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz urządzeń 

technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją 

o podstawie dysponowania tymi urządzeniami

	Wymagania 

Zamawiającego
	Opis sprzętu (m. in. marka, rok produkcji, dane techniczne)
	Podstawa                           do dysponowania

	Samochód dostawczy 

do 3,5t
	
	

	Samochód ciężarowy skrzyniowy
	
	

	Agregat prądotwórczy
	
	

	WUKO z pompą wodną 
o ciśnieniu min. 16 MPa

	
	

	Beczkowóz
	
	

	Koparka


	
	

	Pompa zatapialna


	
	

	Kamera inspekcyjna 


	
	


.........................., dnia................................                 ..........................................................................
(podpis i pieczęć imienna

osoby/osób właściwej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
UWAGA – Poniższe oświadczenie Wykonawca składa w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w pkt 6.6. SIWZ
…………………………………
pieczątka firmowa Wykonawcy
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej
*Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)* co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu pn. „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki”.

*Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)* 
co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu pn. „Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki”.
* właściwe zaznaczyć
Wykonawca, który złoży oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,   co inni Wykonawcy w ramach danego postępowania, zobowiązany jest wykazać,               że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: pod pojęciem „grupa kapitałowa” zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r.                o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. u. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 cytowanej ustawy).
........................., dn. .........................
              

 ........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
�	 dot. w przypadku podania Podwykonawców w ofercie przetargowej.





36

